滨州市中心医院门诊二层连廊西房间改造采购项目以院内询价方式组织进行，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：滨州市中心医院门诊二层连廊西房间改造项目
2.项目内容：铝合金隔断、墙面刮腻子及乳胶漆、生态板制作护士站、强电线路改造、安装强电插座及开关、照明灯具安装、竣工清理及保洁等零星改造施工。（附明细）

3.项目预算：45000.00元。

二、报名开始与截止时间

2026年4月22日至2026年4月27日下午17：00时（北京时间）

三、开标时间及地点：

1.招标及投标文件递交时间：另行通知
2.地点：滨州市中心医院科教楼三楼会议室

3.拟参会投标人需将报名表（见附件）加盖公司公章在报名结束前,提交至医院科教楼三楼总务科，本项目不接受电话报名。

四、发布媒体

《滨州市中心医院》官网（www.bzszxyy.com）发布。

五、采购项目联系人及方式：

联系人：李志勇  联系电话：0543-5326812
六、投标人资质要求

1.在国内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备有效的营业执照，具有相应的经营范围且有能力完成本项目的全部要求；

3.本项目不接受联合体报价。

七、注意事项

将营业执照原件复印件、委托人身份证复印件、联系电话、加盖公章后的法定代表人授权委托书（若为法人须附法人身份证）及投标人资格要求相关内容、报价单（见附件）一式三份装订密封后加盖公章，与开标前交于指定人员。

附件1：报名表
报 名 表

	项目名称
	公司名称
	联系人及方式

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	滨州市中心医院门诊二层连廊西房间改造项目报价表

	序号
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	铝合金隔断
1.100mm厚铝合金材质
2.玻璃品种：8mm厚钢化玻璃
3.含门及所有辅材
4.颜色及高度满足建设单位要求
	㎡
	81.00 
	
	
	

	2
	墙面刮腻子三遍、乳胶漆二遍
1.原有墙面装饰层铲除
2.满刮腻子三遍
3.乳胶漆二遍
	㎡
	185.00 
	
	
	

	3
	生态板制作护士站
1.所用材料满足环保要求
2.形状及布局及颜色满足建设单位要求
3.含龙骨及辅材
4.内装强电插座、数量满足建设单位要求
5.按中心线长度计算
	m
	3.30 
	
	
	

	4
	强电线路改造
1.原有线路拆改
2.紫外线无菌灯安装
3.开关及插座敷管布线、采用国标WDZR-BV-2.5mm²
4.满足建设单位要求
	项
	1.00 
	
	
	

	5
	安装强电插座
1.规格及位置满足建设单位要求
	套
	30.00 
	
	
	

	6
	开关安装
1.规格及位置满足建设单位要求
	套
	6.00 
	
	
	

	7
	照明灯具安装
1.用300*600长条LED灯
2.含拆改吊顶及灯具安装位置满足建设单位要求
	套
	13.00 
	
	
	

	8
	竣工清理保洁及垃圾外运
	项
	1.00 
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	备注：表格内的全费用综合单价，包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。


